郑州自来水投资控股有限公司

供水管网泄漏噪声特征库构建及漏损预警技术研发项目-噪声监测设备采购

询比文件

采购编号：

采购人：郑州自来水投资控股有限公司

2023年 6月

目     录

第一章 询比公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 合同条款及格式	9

第四章 采购需求	13

第五章 响应文件格式	16

- 询比公告

1.采购条件

本采购项目“供水管网泄漏噪声特征库构建及漏损预警技术研发-噪声监测设备采购”，项目业主及采购人为郑州自来水投资控股有限公司，资金来源：自筹，出资比例100%，资金已落实。现对该项目进行询比采购。

2.项目概况及采购范围

2.1项目名称：供水管网泄漏噪声特征库构建及漏损预警技术研发-噪声监测设备采购项目

2.2采购编号：

2.3采购内容：供水管网泄漏噪声监测设备

2.4交货期：接到通知后的10个工作日

2.5质量要求：合格且符合国家规范和标准及招标人要求

2.6交货地点：甲方指定交货地点

2.7供应及服务期限：6年

2.8质量保证期：6年

2.9估算金额：28万元

2.10采购内容及标段划分：共1个标段。

| 设备名称 | 产品名称、主要技术参数或规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网泄漏噪声监测设备 | 详见询比采购文件第四章采购需求 | 台 | 40 | 7000 |  |

3.供应商资格要求

3.1资质要求：具备中华人民共和国境内注册的独立法人机构的经销商或制造商，具有与本次询价货物相对应的供货能力和有效的企业法人营业执照。同一品牌制造商与经销商不得同时响应。

3.2财务要求：供应商应具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于无法清偿到期债务状态，且企业或企业资产未被重组、接管和冻结状态（提供2021年度或2022年度经财务审计报告或就以上情况自行承诺，新成立企业应提供自成立时间至今的财务报表或银行出具的资信证明）。

3.3信誉要求：

3.3.1供应商没有尚在执行期的被责令停产停业、被暂停或投标资格被取消处罚（供应商自行承诺）。

3.3.2供应商需按以下要求进行查询，并提供查询结果页面截图。列入严重失信主体名单或失信被执行人记录名单的，不得参与本次采购活动。

① 通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“严重失信主体名单”查询企业，并提供查询网页截图；

② 通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）个人信用“失信被执行人”查询法定代表人（须体现姓名及身份证号），并提供查询网页截图；

3.4其他要求：

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一采购项目报名（供应商须提供“国家企业信用信息公示系统”查询网页截图，截图须显

示股东及主要负责人信息）。

3.5本次采购不接受联合体报名，不允许分包和转包。

4.询比文件的获取

4.1凡有意参加采购活动者，请于2023年6月2日至2023年6月9日（法定公休日、

节假日除外），每日上午9:00至11:30，下午14:30至17:00（北京时间，下同）到郑州自来水投资控股有限公司领取询比文件。

4.2询比采购文件获取方式：如不能到现场领取或发送电子版。凡有意参加采购活动者，请于递交响应文件截止日期前联系采购人并获取采购文件。

5．响应文件的递交

5.1 响应文件的递交截止时间：响应文件必须以密封形式于2023年6月12 日17时整前递交，逾期不受理。

5.2响应文件的递交地点：郑州自来水投资控股有限公司

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

6.发布公告的媒介

本采购公告同时在http://www.zzwater.com.cn/郑州供水（采购信息）及中国招标与采购网发布。采购人对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

7.联系方式

采 购 人：郑州自来水投资控股有限公司

联 系 人： 杨先生

联系电话：0371-66684668

地    址：郑州市中原区中原中路67号

# 第二章   供应商须知

供应商须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.8 | 响应和偏差 | 1.8.1本采购项目可允许的偏差：不允许负偏离 1.8.2供应商应针对采购需求作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应将被否决。 |
| 2.1 | 澄清 | 2.1.1供应商提出疑问的时间：递交响应文件截止之日3日前 供应商提出疑问的形式：加盖公章传真或电邮至采购人。 |
|  |  | 2.1.2采购人主动修改或澄清的时间：递交响应文件截止之日2日前 采购人主动修改或澄清的形式：传真或电邮至响应人。 |
|  |  | 2.1.3供应商确认收到修改或澄清的时间：发出后24小时内 |
| 2.2 | 报价 | 2.2.1报价方式：（人民币或费率，含增值税）。 供应商应按第五章“响应文件格式”要求在报价函中进行报价并填写分项报价表。采购人不接受有选择性报价。 |
|  |  | 2.2.2 采购报价为各分项金额之和，采购报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正采购报价。如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。供应商在递交响应文件截止时间前修改报价函中的报价总额，应同时修改采购文件“分项报价表”中的相应报价。 |
|  |  | 2.2.3 最高限价： 7000 元/台。超过最高报价的响应报价将被否决。 |
| 2.3 | 响应有效期 | 自响应文件递交截止之日起30天 |
| 2.4 | 响应文件的编制，如果是最低价成交，则只需要递交一份文件即可 | 2.4.1 按第五章“响应文件格式”进行编写，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。 |
|  |  | 2.4.2（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第五章“响应 文件格式”的要求进行签字和盖章。签字应为手写签字，不得为签字章。 盖章应加盖单位公章。 （2）响应文件正本一份。封面右上角上应清楚地标记“正本”字样。 |
| 3.1 | 响应文件的装订、密封、标记 | 3.1.1响应文件的装订：响应文件可选择胶装方式或其他装订方式。胶装方式响应文件书脊上应标注出项目名称、供应商名称。非胶装方式装订后，响应文件应加盖骑缝章。 |
|  |  | 3.1.2响应文件的密封要求：响应文件密封在一起。封口处应加盖公章，密封袋表面应注明项目名称、采购编号、采购人名称、供应商名称、供应商地址。 |
| 3.3 | 响应文件的退还 | 3.3.1无论供应商与采购人是否成交，其响应文件均不退还。 |
| 3.4 | 响应文件递交 | 3.4.1响应文件递交截止时间：2023年6月 12 日17时00分 3.4.2响应文件递交地点：郑州自来水投资控股有限公司 逾期送达的响应文件不予受理。 |
| 4.1 | 询比会议时间、地点 | 4.1.1询比会议时间： 年 月 日 4.1.2地点：郑州自来水投资控股有限公司会议室 |
| 4.2 | 评审议程 | 4.2.1 宣布询比会议开始； 4.2.2 响应文件密封情况检查：采购人视频记录密封情况。 4.2.3按照响应文件送达的逆顺序开启文件，宣读响应文件报价函及报价函附录内容。记录人视频记录。 |
| 4.3 | 资格审查 | 4.3.1评审小组成员为3人，由采购人及相关部门人员组成。 |
|  |  | 4.3.2评审小组首先根据采购文件要求对响应文件进行资格审查，不符合的不得进入下一步评审阶段。 通过初步评审的供应商不足三家的，采购人可决定继续采购活动，或参照谈判采购方式进行，或重新组织采购活动。 |
| 4.4 | 评审方法 | 按照“符合采购人需求，所有有效供应商响应文件中最低的报价为成交价”，推荐成交人。若报价相等，则以服务优者成交。 |
| 5.1 | 合同的授予和签订 | 5.1.2成交人因不可抗力提出不能履行合同或采购人发现其响应资料有虚假不实之处，采购人重新组织采购。 |
| 5.3 | 付款方式 | 乙方安装调试后，出具供货清单，甲方审核确认后按照具体合同约定进行结算支付。 |

一、总 则

1.1 采购项目概况：略，见公告或邀请函

1.2响应人资格要求：略，见公告或邀请函

1.3费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.4 保密

参与采购活动的各方应对采购活动中的秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1. 5 语言文字

采购文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1. 6计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定单位。

1. 7分包

本项目不允许分包。

1.8响应和偏差：略，见前附表

二、文件

2.1澄清：

2.1.4澄清发生的时间距递交响应文件截止时间不足2日并且澄清内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。

2.1.5除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本文件规定时间后提出的任何澄清要求。

2.1.6修改或澄清的内容将作为询比文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

2.2响应报价：

2.2.1 报价应包括响应人提供人、材、机、管理费、利润及考虑的风险、规费、税金等的全部责任和义务。供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

2.2.2 略，见前附表。

2.3响应文件的有效期:响应文件递交截止之日起30天。

在特殊情况下，采购人于原响应文件有效期满之前，可向供应商提出延长响应文件有效期的要求，这种要求与答复均应以书面形式告知。供应商可以拒绝采购人的这种要求，供应商将退出采购活动并收回响应保证金（若有）。同意延长的供应商则既不能要求也不允许修改其响应文件。

2.4  响应文件的编制：

2.4.1 见前附表

2.4.2 响应文件应当对采购文件有关供货期、采购有效期、供货要求、采购范围等实质性内容作出响应。在满足实质性要求的基础上，可以提出比采购文件更有利于采购人的承诺。

2.4.3响应函及对采购文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委权书应符合第五章“响应文件格式”的要求。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处由供应商的法定代表（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

三、响应文件的递交

3.1响应文件的装订、密封和标记：见前附表

3.2响应文件的补充、修改

3.2.1供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改，补充、修改的内容应当按询比文件要求签字、盖章，并在响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”，作为响应文件的组成部分。在响应文件递交截止时间之前，也可以撤回响应文件。

3.2.2在递交响应文件截止时间之后，供应商不得补充、修改、撤回响应文件。

3.3响应文件退还：见前附表

3.4响应文件递交：见前附表

四、询比评审

4.1询比时间和地点：见前附表

4.2 询比会议程序：见前附表

4.3 资格审查：

4.3.1略，见前附表

4.3.2略，见前附表

4.3.3响应文件有下列情况之一者，由评审小组按无效响应文件处理，不再进入下一步评审。

（1）未按照询比文件的规定提交询比保证金的（若有）；

（2）响应文件未按照询比文件要求签字、盖章的；

（3）响应文件具有其他不满足询比文件实质性要求的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（5）超过单项最高限价的。

4.4 评审：

4.4.1 为有助于对响应文件的审查、评价和比较，询比评审小组可分别要求响应人对响应文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但询比的实质性内容不得更改。

4.4.2经初评后的最低价成交。评审小组按照“符合采购人需求，质量和服务相等，报价最低”的原则，每标段推荐一名成交人，评审小组在评审报告上签字。

4.5采购结果公示

采购人从询比评审小组提出的成交候选人中按照推荐顺序确定成交人，并将结果以书面形式通知有效的供应商。

五、合同的授予和签订

5.1合同的授予和签订：

5.1.1本合同将授予经过询比评审小组推荐并经采购人确认的成交单位。成交单位收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与采购人签订合同。

5.1.2成交人因不可抗力提出不能履行合同或采购人发现其响应资料有虚假不实之处，采购人重新组织采购。

5.1.3成交通知书是采购合同的组成部分,对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后,任何人改变成交结果或成交人放弃成交项目的均应依法承担法律责任。

5.2履约保证金（若有）：

在签订合同前，成交人应按前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。成交人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃成交意向，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

5.3付款方式：见前附表

六、纪律和监督

- 6.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏询比中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 6.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响采购工作。

- 6.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、响应候选人的推荐情况以及与采购有关的其他情况。在采购活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响采购程序正常进行。

- 6.4 对与采购活动有关的工作人员的纪律要求

与采购活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、候选人的推荐情况以及与采购有关的其他情况。

- 6.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章 合同条款及格式

郑州自来水投资控股有限公司

供水管网泄漏噪声特征库构建及漏损预警技术研发项目-噪声监测设备采购合同

发包方（甲方）： 郑州自来水投资控股有限公司

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》以及其他相关法律法规的规定，本着自愿、平等的原则，经甲乙双方友好协商，就甲方向乙方采购管网噪声监测设备一事签订本合同，并商定如下条款，以便共同遵守：

- 一、产品名称、型号及价格

| 产品名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （元） | （元） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| (含税）合计人民币大写： 元整 （税率：%，税金：元，税前金额：元。） 税率按国家税率调整而调整 |  |  |  |  |  |  |

二、交货地点及交货时间

（一）交货地点：甲方指定交货地点。

（二）交货时间：在合同签订后10个工作日内，乙方将合同约定货品送至甲方指定交货地点。

三、产品质量、技术标准

（一）乙方向甲方提供的产品应当符合国家质量标准，乙方提供的产品必须符合规定的标准和随货文件要求。在合同履行过程中，国家质量标准如有变更，按变更后的国家质量标准执行。

（二）乙方保证甲方在使用其产品时，不受到任何第三方关于侵犯其专利权、商标权等的指控。任何第三方如提出侵权指控，甲方不承担任何责任，由乙方承担一切法律责任，并承担由此发生的一切费用。

如造成甲方因此先行承担责任的，乙方应当予以赔偿。因此给甲方造成的其他损失，乙方也应一并予以赔偿。

（三）乙方应免费提供技术支持。

四、付款方式

（一）付款方式：验货合格后支付至合同价款的97%，¥     元（大写：   元整）；甲方支付相关款项前，乙方开具足额有效增值税普通发票，否则甲方有权拒绝付款。

质保金为合同价款的3%，¥    元（大写：  元整），自验收合格使用之日起满6年。质保金质保期满无息退付。

（二）票据要求：乙方所提供给甲方的发票必须是真实、合法、有效，若是乙方提供给甲方的发票与国家相关法律、法规不符所产生的一切后果均由乙方承担，甲方保留追究乙方相关法律责任的权利。

五、技术文件

1、乙方须向甲方提供的技术文件包括：产品合格证、使用说明书等。

2、技术文件和图纸的文字，数据描述须用中文和公制，文件的格式应规范。

3、制造商出具售后服务承诺。

六、产品验收

产品到达甲方后，双方代表及相关技术人员在三个工作日内依据本合同条款（一）、（三）、（五）的内容进行初检。

（1）初检内容：设备的规格型号、厂牌、数量是否符合合同要求；文件资料是否齐全；包装、产品外观是否完好无损。

（2）初检发生异议，乙方应按《合同》的要求进行完善；否则，甲方有权停止初检和验收、直至退货。

七、保 修 （甲方原因除外）

1、产品在验收合格后6年内。

2、在质保期内，该批产品出现质量问题或缺陷，乙方有责任免费进行一般性维修或免费更新。

3、更新产品的质保期应从更新之日完成起重新计算，时间为6年。

八、违约责任

1、除不可抗力的因素外。因乙方原因造成不能按时履约，乙方须向甲方交纳违约金，违约金按货物总金额每日0.5%进行处罚。但违约金不超过货物总金额的15%。

2、如双方在合同约定的交货期限内任何方单方面取消合同，违约方须向履约方支付货物总金额5%违约金。

3、在质保期内，如产品出现质量问题，乙方应在接到需方通知48小时内进行服务和维修。如乙方未达到以上要求，乙方应承担由此对需方造成的所有损失。

九、解决合同纠纷的方式

1、执行《中华人民共和国民法典》。

2、在合同执行期内如发生争议，双方应友好协商。否则，双方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同标的产权与风险转移

除非招标文件另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：
1、卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。
2、货物的产权及损坏、灭失的风险，在货物安装调试完毕并通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。
3、因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
4、产权和风险的转移，不影响买方行使因卖方履行义务不符合约定而要求其承担违约责任的权利。

十一、合同的生效

1、双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，双方另行协商 。

2、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。

以下无正文

甲方（公章）：                    乙方（公章）：

法定代表人                        法定代表人

或委托代理人签章：                或委托代理人签章：

地址：                            地址：

联系电话：                        联系电话：

开户行：

账号：

时间：   年   月   日             时间：   年   月   日

- 采购需求（含技术要求）

- 一、技术要求

1.区域漏水噪声监测仪技术要求

（1）供电电源：内置锂电池

（2）运行时间：3-5年以上

（3）防护等级：IP 68

（4）操作温度： -20℃—+60℃

（5）数据采集频率：24000次/2小时

（6）外壳材料：不锈钢

（7）防    水：IP68

（8）用    途：可同时作为普通噪音记录器、相关噪音记录器和网络噪音记录器使用。

（9）编程工具：通过本地服务终端和平板电脑实现

（10）可编程参数：测量时间
                      无线传输时间（在线时间）

无线信号传输强度

时钟和时间

信号放大倍数（灵敏度）

	               基础噪音值(GL)
（11）可记录的数据：最小夜间噪音数值

当日FFT噪音频率
噪音声音文件
当日频率分布

当日噪音质量
当前最小漏水噪音值
当前最大漏水噪音值

(12）相关功能：多个噪音记录器之间可同时做相关运算，金属管相关距离最大可达200米，塑料管相关距离最大可达80米。
    2. 通讯模块（分体式）技术参数
    (1)通讯模块：NB-Iot 模块（移动/联通）、FSK 无线模块：

(2)模块外壳：分体式防老化塑料、耐腐蚀、耐高温

(3)防水等级：IP68

(4）电池寿命：6年
   （5）通讯协议：支持已有区域相关预警仪无线通讯协议、支持TCP 通讯协议、可接入供水分公司远传设备管理平台中，数据符合要求，提供远传设备管理平台webservice 标准接口。终端软件支持P/C 端和移动端。

3.智能预警管控系统平台功能（PC端）

(1)系统总览

(2)在线监控: 监控总览、渗漏预警、设备预警

(3)运行分析：漏点分析、设备分析

(4）业务管理：漏点管理、设备管理、指令管理

（5）系统设置：用户管理

4.智能预警管控系统平台功能（移动端）

(1)设备总览

(2)渗漏预警

(3)设备列表

(4）漏点统计

(5）设备连接

二、质量要求

1、提供和交付的货物技术规格应符合招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求，符合国家规范和标准要求。

2、质量证明书及合格证等随货同行。

3、在进行更换电池或维保服务后，应保证产品原有的防水等级。中标人需对以上所有服务保障条款作出响应，并在投标文件中作出相应的承诺。

三、售后服务

1、在质保期内，非因操作不当造成要更换零配件及设备由中标人负责包修、包换，保修费用由中标人负责；若中标人对质量问题存在异议，也应当先向我方履行质保服务义务，经双方认可的第三方检验后，若认定货物不存在质量问题，则我方应当向中标人支付成本费。

2、中标人在接到我方故障通知后应在2小时内作出响应，在24小时内应委派专业技术人员到达现场(如逾期我方有权另请他人维修，费用由中标人承担)，免费提供咨询、维修和更换零部件等服务；

3、中标人须提供一次培训服务，培训人数不少于10人，培训时间不少于48小时。

4、所有现场维护工作必须保留维修单据和维修记录。

5、投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

四、其他要求

1、中标人应保证所有监测数据应符合我方远传数据通讯协议规则并直接传送至指定服务器，且不得在任何情况下接收、泄漏监测数据。

2、所提供的产品必须保证能够满足我方安装要求。

第五章 响应文件格式

（项目名称）

响 应 文 件

响 应 人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

日    期： 	     年     月    日

响应文件目录

（供应商自行编制）

（一）报价函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了	（项目名称）项目询比采购文件的全部内容，愿意以报价函附录的总报价提供采购文件要求的产品及技术服务和质保期服务，并按照采购范围要求及合同约定履行义务。

2. 我方的响应文件包括下列内容：

一、报价函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

三、授权委托书

四、商务和技术偏差表

五、分项报价表

六、资格审查资料

七、供应商资格要求的证明文件

八、其他资料

……

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以报价函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

4．我方承诺在采购文件规定的响应有效期内不撤销响应文件。

5．如我方成交，我方承诺：

（1）与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．	（其他补充说明）。

供应商：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话（手机号）：

邮箱（个人邮箱）：

传真：

邮政编码：

年	月	日

报价函附录

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 供应商报价 |  |
| 响应范围 |  |
| 交货期限 |  |
| 交货地点 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 响应有效期 | 30日历天 |
| 需要说明问题 及优惠承诺 | - 完全响应采购文件所有条款及内容或优于采购文件所有条款及内容，可另附页 - 其他服务承诺，可另附页...... |

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代表人：（签字）

日期：       年    月     日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：	（盖单位章）

年  月   日

### 三、法人代表授权委托书

注册于  （注册地址）  的  （供应商名称）  的在下面签字的 （法人姓名、职务）授权在下面签字的  （被授权人的姓名、职务）  为 （供应商名称）的合法代理人，就贵方采购编号为  (采购编号)   的询比及合同的签订和执行等，以 （供应商名称） 名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效。

代理人无转委托权。

法人代表签字或盖章：

询比全权代表签字：

供应商：                                （公章）

日期：年  月  日

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

| 委托代理人身份证（正面） | 委托代理人身份证（反面） |
| --- | --- |

注：本授权委托书适用于有委托代理人的情况，法定代表人单独投标时无需提供本授权委托

### 四、商务及技术偏离情况

| 序号 | 询比文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |

五、分项报价表

- 分项报价表说明

- 分项报价表

单位：人民币元

|  | 设备名称 | 品牌及制造商 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税 单价（元） | 税率（%） | 税金（元） | 含税单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发票种类：增值税普通发票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 （小写、人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 六、资格审查资料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）基本情况表 |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |  |
|  | 联系人 |  | 电话 |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  | 电话 |  |  |
| （单位负责人） |  |  |  |  |  |
| 供应商须知要求投标 |  |  |  |  |  |
| 人需具有的各类资质 | 类型： | 等级： |  | 证书号： |  |
| 证书 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况 （包括但不限于与投 标人法定代表人（单 位负责人）为同一人 或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

（二）近年完成的类似项目情况表（若有）

材料名称

规格和型号

项目名称

买方名称

买方联系人及电话

合同价格

项目概况及投标人履

约情况

（三）正在供货和新承接的项目情况表（若有）

材料名称

规格和型号

项目名称

买方名称

买方联系人及电话

签约合同价

项目概况及投标人

履约情况

备注

### （四）近年完成的类似项目情况表（若有）

1．近年完成的类似项目汇总表

| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本汇总表必须与近年完成的类似项目情况表中的内容相对应。

七、供应商资格要求的证明文件

### 八、其他材料