郑开同城东部供水工程20号小河刘口门改造工程流量计测试服务采购项目

询比文件

采购编号：

采购方：郑州自来水投资控股有限公司

二零二四年六月

目     录

第一章 询比公告	1

第二章 响应方须知	3

第三章 采购需求（含技术要求）	18

第四章 合同条款及格式	19

第五章 响应文件格式	23

# 第一章 询比公告

## 1.1采购条件：

本项目郑开同城东部供水工程20号小河刘口门改造工程，项目业主及招标人为郑州自来水投资控股有限公司，建设资金已100%落实，项目出资比例为市财政资金35%，企业自筹资金65%。本次招标项目为郑开同城东部供水工程20号小河刘口门改造工程流量计测试服务采购项目，已具备询比采购条件，现对该项目进行询比采购。

## 1.2项目概况及采购范围：

### 1.2.1项目名称：

### 郑开同城东部供水工程20号小河刘口门改造工程流量计测试服务采购项目

### 1.2.2采购范围：

3台流量计（电磁流量计）提供首次计量比对测试服务。

服务期限：接到采购方通知后30天内完成检测比对服务，并出具检测报告。|

质量标准：合格，满足采购方要求。

质量保证期：1年

### 1.2.3响应方要求：

（1）资质要求：响应方为在中国境内注册的具有履行合同所必需的财务、技术和服务能力，具有独立法人资格的单位，具有有效的营业执照。

（2）财务要求：响应方应具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于无法清偿到期债务状态，且企业或企业资产未被重组、接管和冻结状态（需提供2023年度或2022年度经审计的财务报告或就以上情况自行承诺）。

（3）信誉要求：

（a）响应方没有尚在执行期的被责令停产停业、被暂停或响应资格被取消处罚（响应方自行承诺）。

（b）响应方需通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询企业、法定代表人，并提供查询网页，有失信记录的将被取消投标资格。（查询网页须显示查询日期，查询日期在公告发布日期之后）。

（c）供应商提供本企业2024年缴纳社保证明。

1.3 本项目最高采购限价为：

1.2万元；本项目划分为一个标段。

1.4单位负责人：

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或未划分标段的同一采购项目报价（响应方提供“国家企业信用信息公示系统”查询网页截图，截图应显示股东及主要负责人信息；截图还应显示查询时间，且查询时间为公告发布日之后。）

## 1.5询比采购文件获取方式：

1.5.1 询比采购文件获取时间：2024年6月5日-2024年6月7日

1.5.2询比采购文件获取方式：郑州自来水投资控股有限公司领取或者发送电子版。

## 1.6询比采购响应文件接收信息：

1.6.1 递交询比采购响应文件的截止时间：2024年 6月12日上午10时00分（北京时间）。

1.6.2 递交询比采购响应文件地点：郑开同城项目部

1.6.3递交询比响应文件的方式：邮寄或到郑开同城项目部现场递交。逾期送达的或未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的询比采购响应文件，采购方不予受理。

## 1.7 评审会议：

1.7.1时间：2024年6月12日上午10时00分（北京时间）

1.7.2地点：郑州水务集团会议室

## 1.8联系方式：

采 购 人：郑州自来水投资控股有限公司

地    址： 郑州市中原区中原中路67号

联系人：李先生

联系电话：0371-56850604

电子邮箱：1013920140@qq.com

第二章 响应方须知

## 响应方须知前附表：

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购方 | 采购方：郑州自来水投资控股有限公司 地 址：郑州市中原区中原中路67号 联系电话：0371-56850604 电子邮箱：1013920140@qq.com |
| 2 | 项目名称 | 郑开同城东部供水工程20号小河刘口门改造工程流量计测试服务采购项目 |
| 3 | 项目地点 | 郑州市 |
| 4 | 资金来源及落实情况 | 市财政资金35%，企业自筹资金65%，已落实。 |
| 5 | 项目概况 | 详见1.2.2 |
| 6 | 采购范围 | 3台流量计（电磁流量计）提供首次计量比对测试服务。 |
| 7 | 项目服务期 | 接到采购方通知后30天内完成检测比对服务，并出具检测报告。 |
| 8 | 响应方资质条件、能力和信誉 | 详见第一章询比公告“响应方资格要求” |
| 9 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织，响应方可自行踏勘现场 |
| 11 | 预备会 | 不召开 |
| 12 | 分 包 | 不允许 |
| 13 | 偏 离 | 不允许负偏离采购文件规定的实质性要求和条件 |
| 14 | 构成询比采购文件的其他材料 | 补充、答疑文件（如有） |
| 15 | 澄清时间及形式 | 1、响应方提出疑问的时间：递交响应文件截止之日3日前。 2、响应方提出疑问的形式：加盖公章影印件电邮至采购方。 3、采购方主动修改或澄清的时间：递交响应文件截止之日3日前。 采购方主动修改或澄清的形式：加盖公章影印件电邮至响应方。请各响应方积极关注邮件信息。澄清不得指明澄清问题的来源。 4、响应方确认收到修改或澄清的时间：邮件发出即视为响应方收到。 |
| 16 | 提交询比采购响应文件截止时间 | 2024年6月12日上午10时00分（北京时间） |
| 17 | 构成询比采购响应文件的其他材料 | 询比采购文件中要求提交的其他资料以及响应方认为有利于其评审的其他资料。 |
| 18 | 询比有效期 | 60日历天 |
| 19 | 是否允许递交备选评审方案 | 不允许 |
| 20 | 签字和（或）盖章要求 | 1、签字是指法定代表人或委托代理人手写签字；盖章是指盖单位公章，其他如“响应专用章”无效。委托代理人签字的，必须有法定代表人授权书。 2、询比采购响应文件签字或盖章要求按询比采购文件第五章规定的格式执行。 |
| 21 | 询比采购响应文件的编制 | 1、按第五章“响应文件格式”进行编写，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。 2、响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第五章“响应文件格式”的要求进行签字和（或）盖章。 3、响应文件正本壹份，副本贰份。 |
| 22 | 响应文件装订 | 询比采购响应文件应按以下要求装订： 1、需A4纸打印，采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页,以其他方式装订的，应加盖骑缝章。 2、响应文件副本可采用正本完整的复印件，正副本内容不一致的，以正本内容为准。正副本封面右上角标注“正本”、“副本”字样。 3、响应文件应编制目录，并逐页标注连续页码。采购方对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 |
| 23 | 电子版询比采购响应文件是否提供 | 否 |
| 24 | 封套上写明 | 在响应文件的密封封套上表明以下内容： 项目名称：郑开同城东部供水工程20号小河刘口门改造工程流量计测试服务采购项目 采购方名称：郑州自来水投资控股有限公司 响应方名称（加盖公章）： 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）： 在“ 2024年6月12日10时00分前”不得开启 |
| 25 | 密封要求 | 响应文件的正本、所有副本密封在一起，包装袋开口处应密封，并应加盖响应方公章。 |
| 26 | 递交询比采购响应文件地点 | 郑开同城项目部 |
| 27 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 28 | 评审小组的组建 | 郑州自来水投资控股有限公司相关部门人员三人或三人以上单数组成。 |
| 29 | 询比会议时间、地点 | 1、评审时间：2024年6月12日上午10时00分（北京时间） 2、评审地点：郑州水务集团会议室 3、响应方参加的方式：响应方密封报送响应文件，无需到现场 |
| 30 | 会议议程 | 1、宣布询比会议开始； 2、密封情况检查：视频记录； 3、按照响应文件送达的逆顺序开启文件，宣读响应文件报价函及报价函附录内容，记录人作好记录。以上过程，采购方以视频的方式进行记录。 4、评审办法：综合评审法。根据评审标准对响应文件进行评分，按照得分由高到低的顺序排序，推荐2名候选响应方。 |
| 31 | 付款方式 | 合同签订后，乙方出具检测记录三十日内，即由甲方向乙方指定账户汇入检测费用。乙方向甲方提供完整的比对、测试、维修记录资料，经甲方审核，由甲方财务管理部门支付费用。申请付款前，乙方应提供足额有效的增值税普通发票，否则，甲方有权拒绝付款。税率随国家税率调整而调整，不含税价格保持不变。 |
| 32 | 最高采购限价 | 本项目最高采购限价为：1.2万元； 注：响应方的响应报价超过最高采购限价的，其响应文件将被否决。 |
| 33 | 询比结果通知 | 询比结束，以传真或邮件的形式通知成交响应方。 |
| 说明：1、本响应方须知前附表是对响应方须知正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。 - 未尽事宜，按相关法律法规执行。 |  |  |

## 2.1适用范围：

### 2.1.1本询比采购文件仅适用于本次询比采购所叙述的所有项目服务。

### 2.1.2响应方准备和参加采购活动发生的费用自理。

### 2.1.3参与采购活动的各方应对采购活动中的秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

## 2.2定义：

### 2.2.1“响应方”系指向采购方提交询比采购响应文件的响应方。

### 2.2.2“成交响应方”系指其询比采购响应文件被采购方接受，并与采购方签订合同的响应方。

### 2.2.3“服务”系指询比采购文件规定响应方应承担的技术服务、技术协助、及售后服务和其他类似的义务。

## 2.3合格的响应方：

### 2.3.1响应方必须对所投项目的全部采购内容进行响应，否则，报价将被拒绝。

### 2.3.2按照询比公告的规定获得询比采购文件，满足询比采购文件的实质性要求。

### 2.3.3响应方应遵守国家其他有关的法律、法规及管理办法。

## 2.4委托：

如响应方代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（见第五章询比采购响应文件格式）。

## 2.5询比采购响应文件的编写要求：

响应方应仔细阅读询比采购文件的所有内容，按询比采购文件的要求提供询比采购响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其询比采购响应文件对询比采购文件的实质性要求做出完全响应，否则，其询比采购响应文件可能被拒绝。响应文件及对采购文件的澄清、说明和补充应由响应方的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由响应方的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委权书应符合第五章“响应文件格式”的要求。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处由响应方的法定代表（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

### 2.5.1询比采购响应文件语言及计量单位：

### （1）询比采购响应文件以及响应方所有与采购方就采购来往的函电均使用中文。响应方提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

### （2）询比采购响应文件中所使用的计量单位，除在询比采购文件的技术规格和要求中另有规定外，应采用国家法定计量单位。

### 2.5.2询比采购响应文件格式：

### 详见第五章响应文件格式中提供的格式，可包含响应方认为需要说明的其他内容。

### （1）响应文件应当对询比采购文件有关服务期、响应有效期、质量要求等实质性内容作出响应。

### （2）纸质响应文件正本壹份，副本贰份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准，副本可采用正本的复印件。

### （3）纸质响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见响应方须知前附表规定。

### （4）响应方应按照询比采购文件提供的文件格式，但可以同样格式扩展。

### 2.5.3总报价：

### （1）响应方应按照询比采购文件提供的响应文件报价函格式填写报价。

### （2）询比采购响应报价应是包括工程项目服务全过程及合同约定的其他相关服务的总报价。

### （3）响应报价应完全包括询比采购文件规定的服务范围，不得任意分割或合并所规定的服务分项。

### （4）响应方不得以任何理由在响应文件递交截止后对报价予以修改，报价在响应有效期内是固定的，不因任何原因而改变。非询比采购文件允许的任何包含价格调整要求和条件的响应，将被视为非实质性响应询比采购而予以拒绝。响应方将承担违约责任。

### （5）本项目的响应报价应按照询比采购文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围，并充分考虑服务期间各类市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各响应方根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本。

### （6）在询比采购中，评审小组认定响应方报价明显偏低，可以要求响应方在规定时间内提供证据，并做出合理解释。响应方不能做出合理解释，评审小组可以认定其报价可能低于个别成本，涉嫌不正当竞争而拒绝接受其报价。

### 2.5.4报价货币：

### 报价和支付使用人民币为货币：响应方填报的报价均以所服务的施工项目竣工结算为基础。合同实施时亦以人民币支付。

### 2.5.5响应方资格的证明文件：

### 响应方必须提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件，作为询比采购响应文件的一部分：

### （1）符合本询比采购文件规定的响应方条件的证明文件；

### （2）响应方认为需要提供的有关证明文件。

### 2.5.6响应有效期：

### 响应有效期从本须知前附表所规定的询比采购响应文件递交截止时间起开始计算。提交询比采购响应文件截止时间为2024年6月12日上午10时00分（北京时间）。

### 2.5.7询比采购响应文件的签署及规定：

### （1）纸质响应文件正本壹份、副本贰份，在每一份询比采购响应文件封面右上角注明“正本”或“副本”字样，响应文件副本可采用正本的复印件。

### （2）询比采购响应文件应无涂改和行间插字，如有修改须在修改处加盖响应方的企业公章或经企业法定代表人或其委托代理人签字确认。

### （3）电话、传真形式的报价概不接受。

### 2.5.8询比采购响应文件的密封和标记：

### （1）在响应文件封套明显处注明内容详见响应方须知前附表。

### （2）如果未按上述规定要求进行密封和加写标记的询比采购响应文件，响应方的响应文件将被拒收。

### （3）询比采购响应文件的密封和标记详见响应方须知前附表。

## 2.6询比采购响应文件的递交、修改、补充与撤回：

### 响应方应在前附表所规定的询比采购响应文件递交截止时间之前将询比采购响应文件送达指定地点。在询比采购响应文件递交截止时间以后送达的询比采购响应文件采购方将不再接收。

### 响应方可以在询比采购响应文件递交截止时间之前以书面形式修改、补充或撤回询比采购响应文件。在询比采购响应文件递交截止时间后不能修改、补充或撤回询比采购响应文件。询比采购响应文件的修改、补充与撤回，响应方均须按本款的规定密封、标志和递交（标明“修改”、“补充”或“撤回”字样）。在评审有效期内，响应方不能撤回其询比采购响应文件。

## 2.7响应方实质性审核：

### 实质上没有响应询比采购文件要求的询比采购响应文件将被拒绝。评审因素及评审标准如下表：

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 响应方名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 报价函格式 | 符合第五章询比采购响应文件的要求 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第五章询比采购响应文件的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只有一个有效报价 |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具有有效的营业执照，并具有相应的经营范围 |
|  |  | 企业资质 | 符合响应方须知前附表中第8项要求 |
|  |  | 财务要求 | 符合响应方须知前附表中第8项要求 |
|  |  | 信誉要求 | 符合响应方须知前附表中第8项要求 |
|  |  | 响应方须在询比采购响应文件中附以上资格评审标准的证明材料复印件或打印件，否则将不被通过资格评审。 |  |
| 3 | 响应性评审标准 | 询比采购范围 | 符合响应方须知前附表中第6项要求 |
|  |  | 项目服务期 | 符合响应方须知前附表中第7项要求 |
|  |  | 最终报价 | 不超过本项目最高采购报价（采购控制价） |
|  |  | 实质性要求 | 询比采购文件规定的其他实在性要求 |

## 2.8询比采购响应文件的澄清与修正：

### 2.8.1询比采购响应文件的澄清：

### （1）为了有助于对询比采购响应文件的审查、评价和比较，评审小组可以用电话录音的方式要求响应方对其询比采购响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，评审结束后响应方必须对所做澄清或说明进行书面补充，补充应与电话问答一致。

### （2）有关澄清说明与答复不得超过询比采购响应文件的范围和改变询比采购响应文件的实质性内容。

### （3）响应方的澄清文件是询比采购响应文件的组成部分，并取代询比采购响应文件中被澄清的部分。

### 2.8.2错误的修正：

### 评审小组将对确定为实质上响应询比采购文件要求的询比采购响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

### （1）询比采购响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

### （2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

### （3）对不同文字文本询比采购响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 2.8.3询比采购响应文件评审：

### （1）评审小组：

### （a）评审小组组成：详见响应方须知前附表。

### （b）与响应方有利害关系的不得进入评审小组。

### （c）评审小组成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

### （2）资格审查：

### 响应文件有下列情况之一者，由评审小组按无效响应文件处理，不再进入下一步评审。

### （a）响应文件未按照询比文件要求签字、盖章的；

### （b）响应文件具有其他不满足询比文件实质性要求的；

### （c）响应文件含有采购方不能接受的附加条件的。

### （d）报价超过最高限价的。

### （3）评审会议：

### （a）评审会议程序：

### ①评审会议开始后，由主持人宣布正式开始；

### ②采购方介绍项目情况；

### ③宣布进入评审程序；

### ④采购方对会议过程进行书面记录；

### ⑤评审会议采用保密方式进行。

### （b）评审内容的保密：

### 评审开始后，直到宣布授予成交响应方合同为止，凡涉及询比采购响应文件的评审和比较、成交候选人的确定情况以及与评审有关的其它情况均应严格保密。在询比采购响应文件的评审和比较、成交候选人确定以及授予合同的过程中，响应方对采购方和评审小组施加影响的任何行为，都将导致取消其成交资格。

### （4）详细评审：

### （a）为有助于对响应文件的审查、评价和比较，询比评审小组可分别要求响应方对响应文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但询比的实质性内容不得更改。

### （b）本项目根据评审得分确定成交响应方，评审标准按下表中条款进行评比。在质量、服务不相等情况下，评审小组按照综合得分高低，由高到低推荐2名成交候选人，评审小组在评审报告上签字。

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分值构成（总分 100 分) | 技术标准评分：25 分 |  |  |
|  |  | 企业资质评分：10 分 |  |  |
|  |  | 响应报价评分：50 分 |  |  |
|  |  | 其他因素评分：15 分 |  |  |
| 1 | 技术标准评分规则25分 | 评分因素 | 标准分 | 评分标准 |
|  |  | 1、有稳定的专业技术队伍，专业技术人员中至少2名有相关资格证明文件(计量师资格证或检定员证)；有专业的测量设备，设备达到相应等级，并有定期检定或校准证明文件；有相应的流量计比对测试经验。 | 分 | 0-6分 |
|  |  | 2、设备提供合格证或有效的质量证明文件；测试设备的配备满足工程需要。为专业技术人员配备有进行维保工作所必需的交通工具、通讯工具、检测设备、仪器仪表等。 | 分 | 0-5分 |
|  |  | 3、制定合理的流量计比对、测试和检修的工作计划，建立检测、标定、调试制度和流程。 | 分 | 0-5分 |
|  |  | 4、有规范的技术服务标准，可满足设备的测试、比对要求。有合理的比对测试标准，齐全的技术资料（比对测试记录表、比对测试检维修计划表，比对测试报告等）。 | 分 | 0-5分 |
|  |  | 5、关键的比对测试服务工艺科学、合理、可行。有科学的质量管理和安全管理体系与措施。 | 分 | 0-4分 |
|  |  | 注：1、评委依据内容是否齐全、适用、符合规范等在各分项区间进行打分； 2、以上各分项若有缺项，该项为0分。 |  |  |
| 2 | 响应报价评分规则50分 | 以评审基准价为基准，有效响应方的评审价与评审基准值价相等者得40分，评审价高于评审基准价的，按每高于评审基准价1%扣1分的比例进行扣分，扣完为止；评审价低于评审基准价的，按每低于评审基准价1%加1分的比例进行加分，最多加10分（基准价计算方法：评标基准价=所有有效报价方报价的算术平均值作为基准价。） | 5分 | 0—50分 |
| 3 | 企业资质评分规则10分 | 响应企业2020年01月01日起至响应截止时间有一项供水行业内流量计比对测试工程成功案例、解决流量计计量偏差问题，以及与供水业务相关的各种仪器仪表的检定、测试、校对技术研发等相关业绩，业绩证明以签订的合同为准，每一项得5分，最多得10分。 | 6分 | 0—10分 |
| 4 | 其他因素评分规则（15分） | 1、发现问题保证做到随叫随到，保证优质服务承诺及措施。 | 4分 | 0-4分 |
|  |  | 2、保证特殊情况下的比对测试服务承诺及措施。 | 4分 | 0-4分 |
|  |  | 3、提出有采用价值的建议。 | 4分 | 0-4分 |
|  |  | 4、对采购方有实质性的优惠。 | 3分 | 0-3分 |
| 1、评委在评分办法规定的分值范围内打分，超出范围的，评分无效。 |  |  |  |  |
| 2、响应方综合得分﹦技术标准得分+响应报价得分+企业资质得分+其他因素得分。 |  |  |  |  |
| 3、本办法计算过程中分值按四舍五入保留三位小数，结果按四舍五入保留两位小数。所有评委的算术平均值即为该响应方的最终得分。 |  |  |  |  |
| 4、采购文件要求提交的资料，响应方应在响应文件中采用复印件上加盖单位公章，不需要原件。 |  |  |  |  |

## 2.9询比的程序及方法：

评审小组首先审阅询比采购响应文件，然后从质量和服务均能响应采购文件实质性要求的响应方中，按经综合评分由高到低的顺序推荐2名成交候选人。

评审小组经评审，认为所有询比采购响应文件都不符合询比采购文件要求的，可以否决所有响应文件，采购方应当依法重新采购。

评审结束后，评审小组要向采购方提交书面评审报告。评审报告经评审小组全体成员签字确认。

评审小组成员应当客观、公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

## 2.10授予合同：

### 2.10.1成交响应方的确定：

采购方根据评审小组的推荐意见，确定排名第一的候选人为成交响应方。

### 2.10.2成交信息：

### （1）评审结束，当场确定成交响应方，签订《成交通知书》。

### （2）对未成交响应方，采购方不对未成交原因作出解释。

### （3）《成交通知书》将作为签订合同的重要依据。

### 2.10.3签订合同：

### （1）采购方和成交响应方应当自成交通知书发出之日起30日内按照询比采购文件和成交响应方的询比采购响应文件订立书面合同，否则给采购方造成的损失的，还应当对损失部分予以赔偿。

### （2）采购方应按照成交价格签订合同。

### （3）成交响应方应按采购方指定的地点与其签订合同。

### 2.10.4付款方式：

### 付款方式：签订本合同之后在乙方出具检测记录三十日内，即由甲方向乙方指定账户汇入检测费用。申请付款前，乙方应提供足额有效的增值税普通发票，否则，甲方有权拒绝付款。税率随国家税率调整而调整，不含税价格保持不变。

### 2.10.5解决争议的办法：

### 出现争议时，双方可协商解决，不能达成一致意见时，可通过诉讼方式由采购方所在地法院裁决。

### 2.10.6纪律要求：

### （1）采购方工作纪律：

### 负责组织和参与采购工作的人员，应严格执行国家法律法规和相关管理规定，遵守以下工作纪律：

①及时发布采购公告和采购结果，不准隐瞒、延误、截留或提供虚假采购信息；

②认真审查报名条件，不准降低要求接受不符合条件的响应方报名或违法限制、排斥合法合规的潜在响应方参加响应；

③科学严谨的地制定评审办法，不准在开始响应后修改评分标准的实质性条款；

④廉洁自律，自觉接受监督，不准接受响应方、与采购结果有关的其他利害关系人的贿赂及获取其他不正当利益。

（2）响应方纪律：

参与询比项目的响应方，应严格遵守询比采购相关的法律法规以及管理规定，遵守职业道德和以下工作纪律：

①参加询比的身份真实、合法、有效，不假借他人名义或伪造资质证书、营业执照、税务登记证等资格证明参与询比；

②认真编写响应文件，实质性响应询比文件的规定，提交的材料无任何伪造虚假成分，材料所述；

③内容均为本单位真实拥有，不允许他人以本企业的名义参与询比活动；

④不得采用弄虚作假、哄抬或不合理降低报价、行贿等任何不正当手段获得响应资格；

⑤尊重询比结果，通过正当途径反映问题，不恶意诋毁采购方或其他响应方；

⑥在询比期间，不得询问询比情况，不得进行影响询比结果的活动；

⑦确定响应方后，严格按照询比文件规定和响应文件承诺签订合同并认真履行，不得将项目转包或违法分包，不得违背响应文件承诺的内容实施工程或提供物资。

（3）评标人员工作纪律：

评标委员会成员应严格执行询比相关的法律法规和相关管理规定，认真遵守职业道德和以下工作纪律：

①按时参加评审，评审期间一律关闭通讯工具，统一保管，无特殊原因或未经同意，不得擅自离开评审现场；

②根据询比文件要求和规定认真评审，客观、公正地履行职责，对所提出的评审意见负责；

③保守工作秘密，不得泄露询比过程和结果以及涉及响应方的商业秘密；

④自觉接受监督管理，不得私下接触响应方或与询比结果有利害关系的人，不得收受响应方、其他利害关系人的财务或其他好处；

⑤评审委员会成员不得与响应方人员有任何利益上或近亲属关系，如有须主动申请回避；

⑥不得非法干预、影响评审过程和结果，评审资料一律不得带离评审现场。

# 第三章 采购需求（含技术要求）

响应方对采购方在用的3台流量计（电磁流量计）提供流量计比对测试服务。

## 3.1比对测试服务方式：

响应方比对测试服务。

## 3.2流量计比对测试要求：

响应方建立日常比对流程，并提供专业的比对测试服务，达到流量计正常运行和计量准确的要求。具体内容包含：

（1）检查现场仪表运行是否正常，数据显示是否正常，是否有大的数据偏差；

（2）检查现场井室附件如井盖、爬梯是否正常，是否有安全隐患；检查井室环境，保证井室清洁、无杂物、无积水；

（3）比对测试时对市电供电的电磁流量计UPS进行放电，比对测试完毕恢复UPS供电，同时断电测试UPS是否能够正常工作；

（4）以送检并测试合格的超声流量计为标准表，按照郑州自来水公司技术标准中电磁流量计比对规程开展流量计比对测试工作，测试结果需满足技术标准的要求；

（5）配合对新投入使用的电磁流量计进行实流比对、电参数测试和零点标定；

（6）现场比对测试或维修需要做好台账记录，同时按季度及时提交电磁流量计分析报告，以备后查；发现故障应及时汇报告。

## 3.3比对测试工作流程：

（1）响应方接到通知后，即刻开始比对测试响应，响应方做好通知记录并填写详细比对测试或维修内容，准备相应的工具、设备和材料，制订计划，及时安排人员赶往比对测试现场进行比对维修测试。

（3）响应方比对测试维修工作完成后，第一时间和甲方相关负责人员或管理人员核对相关信息和数据，反馈比对维修测试的结果。超过24小时仍然没有完成的，必须提前向采购方反馈进展情况并解释原因，制定新的比对测试维修方案（因不可抗力造成的延误响应方需和采购方提前沟通，合理情况下时间可适当延长）。

# 第四章 合同条款及格式

甲乙双方经充分协商，就甲方委托乙方，郑开同城东部供水工程20号小河刘口门改造工程3台流量计比对事项签订本协议，并商定如下条款，以便双方共同遵守。

4.1水流量比对服务费用

| 器具名称 | 口径 | 地址 | 维修检测 数量（台/次） | 单价 （台/次/元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁流量计 | 口径：DN2200 | 小河刘口门前池到新建水池中间 | 1 |  |  |
| 电磁流量计 | 口径：DN2200 | 小河刘口门前池到新建水池中间 | 1 |  |  |
| 电磁流量计 | 口径：DN400 | 远航路DN1200管道向中牟DN400配水管道方向上 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  | 3 |  |  |
| 合计人民币金额（小写） |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写） |  |  |  |  |  |

协议总价：

人民币（大写）：           （小写：¥          元）。其中税额：人民币（大写）：              （小写：¥：           元），不含税价：人民币（大写）：              （小写：¥            元）。不含税价不变，税率随国家政策调整而调整，除此费用外，甲方不再支付任何其他费用。

4.2检测：

4.2.1维修检测方法：

根据实际故障情况进行维修，保证流量计正常显示和计量，参照郑州自来水投资控股有限公司《质量检测体系文件》中《管道式电磁流量计（标准表法）在线校准作业指导书》进行检测并作为附件。

4.2.2标准器具：标准器采用准确度1％的日本富士FLC便携式超声波流量计。

4.2.3具体维修检测时间:由甲方确定。

4.2.4维修检测条件

（1）满足直管段的要求，上游10D以上、下游5D以上（D为管道公称直径）；

（2）标定管应保持干净清洁，其表面不应附有水泥砂浆、编织袋等杂物；

（3）管道总是充满液体，流体内不含大量气泡或其他异物；零点标定时必须保证流量计充满水且没有水流；

（4）保证流量计井室内管道两侧应有足够空间，使校准人员能够正常工作。

4.3协议有效期：

2024年 月 日起，至 2024年 月  日止。

4.4约定要求：

4.4.1乙方应在甲方确定的具体检测时间内完成检测工作，并在检测工作结束后五个工作日内向甲方出具检测记录；

4.4.2乙方使用的日本富士FLC便携式超声波流量计，应按照国家检定规程要求定期在国家法定计量检定机构进行检定，检定合格后方可使用；

4.4.3乙方应保证维修检测工作质量，按时完成工作；乙方提交的校准数据应公正、真实、完整，不得为任何利益方提供虚假数据，不得伪造校准数据；

4.4.4乙方进场开展维修检测工作时，甲方应安排专人到场，负责协调工作，协调解决影响乙方维修检测工作的各种因素；并为乙方的维修检测工作提供便利条件，避免乙方的工作受到影响；

4.4.5乙方负责人员、设备到维修检测现场的交通费用；

4.4.6乙方工作结束，应负责恢复现场环境；不得损坏甲方现场的设备、设施；

4.4.7甲方对乙方的校准数据（结果）有异议，可委托第三方进行检测；

4.5支付方式：

付款方式：签订本合同之后在乙方出具检测记录三十日内，即由甲方向乙方指定账户汇入检测费用。申请付款前，乙方应提供足额有效的增值税普通发票，否则，甲方有权拒绝付款。税率随国家税率调整而调整，不含税价格保持不变。

4.6违约责任：

4.6.1乙方未在合同约定的时间内完成相应的工作，每逾期一天，应当支付合同金额3%的违约金。逾期超过5日，甲方有权解除合同且不支付任何费用；

4.6.2因乙方检测工作的原因给甲方造成的任何损失，甲方有权向乙方索赔。本合同所称损失包括直接损失和间接损失（包括但不限于守约方对违约后果采取补救措施而花费的费用、因该违约行为而导致的对第三方的赔偿）及其他损失（包括但不限于因该违约行为而发生的调查费、差旅费、诉讼费、律师费等合理支出）。

4.6.3根据合同约定应当由乙方支付的违约金、赔偿金等款项，甲方有权在支付任意一笔款项时直接扣除。

4.7解决协议纠纷方式：

在执行本协议中所发生的或与本协议有关的一切争端，由双方应通过友好协商解决，如从协商开始60天内仍不能解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

4.8协议生效及其它 ：

4.8.1本协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效；

4.8.2本协议一式捌份，双方各持肆份，具有同等法律效力；

4.8.3未尽事宜，双方共同协商解决，并签订补充协议。

流量计比对服务委托协议

编号：ZZQY-20190908

合同编号： 接收编号： 注：本栏内容由委托方合同管理部门填写

甲方（委托方）                               乙方（检测方）

单位名称：  郑州自来水投资控股有限公司          单位名称：

地址：      郑州市中原中路67号                     地址：

电话：      0371-67696361                           电话：

邮编：      450007                                  邮编：

开户银行：                                         开户银行：

银行帐号：                                       银行帐号：

甲方盖章：                                          乙方盖章：

甲方法定代表人或                                    乙方法定代表人或

委托代理人签字：                                    委托代理人签字：

年    月    日                       年    月    日

*注：1.乙方上述开户银行及银行帐号为乙方指定帐户，甲方所付款项可汇入该帐户。

# 第五章 响应文件格式

（正/副本）

（项目名称）

响 应 文 件

响 应 人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

日    期： 	     年     月    日

## 5.1报价函

5.1.1我方已仔细研究了              （项目名称）采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       （¥           ）的报价（其中，增值税税率为	    ），交货期同响应方须知要求或（按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量           ）

5.1.2我方承诺在采购文件规定的采购有效期内不修改、撤销响应文件。

5.1.3如我方为成交响应方：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.1.4我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.1.5                                       （其他补充说明）。

响应方：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话：

传真：

年        月        日

## 报价函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 响应方名称 |  |
| 采购内容 |  |
| 采购报价（含税） | 大写： 小写： |
| 质量保证期 |  |
| 询比有效期 | 60日历天 |
| 需要说明问题 及优惠承诺 | - 完全响应采购文件所有条款及内容或优于采购文件所有条款及内容，可另附页 - 其他服务承诺，可另附页...... |

响应方（单位盖章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

年    月    日

## 5.2法定代表人身份证明

响应方名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：      职务：       _

系                                （响应方名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

注：本身份证明需由响应方加盖单位公章。

响应方：                      （盖单位章）

年    月     日

## 法人代表授权书

注册于  （注册地址）  的  （响应方名称）  的在下面签字的 （法人姓名、职务）授权在下面签字的  （被授权人的姓名、职务）  为 （响应方名称）的合法代理人，就贵方采购编号为  (采购编号)   的询比及合同的签订和执行等，以 （响应方名称） 名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效。

代理人无转委托权。

法人代表签字或盖章：

法人代表身份证号码：

询比全权代表签字：

询比全权代表身份证号码：

询比单位：                                （公章）

日期：    年    月    日

注：本授权委托书需由响应方加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

| 委托代理人身份证（正面） | 委托代理人身份证（反面） |
| --- | --- |

## 5.3资格审查资料

响应方基本情况表

| 响应方名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质 情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.4商务及技术偏离情况（格式自拟，加盖单位公章）

## 5.5质量标准的详细描述

## 5.6其他材料